## Normalized_Peak_Day
date | hour | total_load | normalized_total_load
2018-08-26 | 0 | 16.127 | 0.42314
2018-08-26 | 1 | 15.337 | 0.40241
2018-08-26 | 2 | 5.164 | 0.13549
2018-08-26 | 3 | 5.001 | 0.13122
2018-08-26 | 4 | 5.18 | 0.13591
2018-08-26 | 5 | 4.891 | 0.12833
2018-08-26 | 6 | 4.771 | 0.12518
2018-08-26 | 7 | 6.425 | 0.16858
2018-08-26 | 8 | 6.809 | 0.17865
2018-08-26 | 9 | 9.645 | 0.25306
2018-08-26 | 10 | 17.881 | 0.46916
2018-08-26 | 11 | 17.424 | 0.45717
2018-08-26 | 12 | 16.963 | 0.44507
2018-08-26 | 13 | 19.487 | 0.5113
2018-08-26 | 14 | 27.938 | 0.73303
2018-08-26 | 15 | 27.161 | 0.71264
2018-08-26 | 16 | 29.367 | 0.77052
2018-08-26 | 17 | 38.113 | 1
2018-08-26 | 18 | 29.315 | 0.76916
2018-08-26 | 19 | 29.31 | 0.76903
2018-08-26 | 20 | 28.957 | 0.75977
2018-08-26 | 21 | 28.399 | 0.74513
2018-08-26 | 22 | 27.224 | 0.7143
2018-08-26 | 23 | 25.46 | 0.66801

## Max_Base_Per_Hour
hour | Winter | Spring | Fall | Summer | ambient_temp | Large_office | Flat
0 | 0.69571 |  |  |  | 30 | 0.55757 | 1
1 | 0.55588 |  |  |  | 30 | 0.50541 | 1
2 | 0.40267 |  |  |  | 30 | 0.51418 | 1
3 | 0.42123 |  |  |  | 30 | 0.63266 | 1
4 | 0.46082 |  |  |  | 30 | 0.78582 | 1
5 | 0.48566 |  |  |  | 30 | 0.77929 | 1
6 | 0.6389 |  |  |  | 30 | 0.77275 | 1
7 | 0.67806 |  |  |  | 30 | 0.80401 | 1
8 | 0.75165 |  |  |  | 30 | 0.84483 | 1
9 | 0.67529 |  |  |  | 30 | 0.86081 | 1
10 | 0.60377 |  |  |  | 30 | 0.88836 | 1
11 | 0.64449 |  |  |  | 30 | 0.91613 | 1
12 | 0.88076 |  |  |  | 30 | 0.94483 | 1
13 | 0.76745 |  |  |  | 30 | 0.97514 | 1
14 | 0.97936 |  |  |  | 30 | 0.98801 | 1
15 | 0.84031 |  |  |  | 30 | 0.99296 | 1
16 | 0.97646 |  |  |  | 30 | 1 | 1
17 | 1 |  |  |  | 30 | 0.98986 | 1
18 | 0.76827 |  |  |  | 30 | 0.97995 | 1
19 | 0.91459 |  |  |  | 30 | 0.97213 | 1
20 | 0.9913 |  |  |  | 30 | 0.81734 | 1
21 | 0.70194 |  |  |  | 30 | 0.68647 | 1
22 | 0.78436 |  |  |  | 30 | 0.6159 | 1
23 | 0.8018 |  |  |  | 30 | 0.57724 | 1

## Seasonal_loads
hour | residential_load | Winter | Spring | Summer | Fall | Heat_Pump | ambient_temp | Large_office | Flat
0 | 0.60117 | 0.49345 | 0.40818 | 0.60117 | 0.51634 | 0.3 | 30 | 0.55757 | 1
1 | 0.55304 | 0.42025 | 0.35926 | 0.55304 | 0.46376 | 0.28 | 30 | 0.50541 | 1
2 | 0.36165 | 0.39917 | 0.26826 | 0.36165 | 0.32473 | 0.28 | 30 | 0.51418 | 1
3 | 0.36079 | 0.39722 | 0.25647 | 0.36079 | 0.30098 | 0.3 | 30 | 0.63266 | 1
4 | 0.36404 | 0.41244 | 0.27379 | 0.36404 | 0.31254 | 0.38 | 30 | 0.78582 | 1
5 | 0.37594 | 0.42779 | 0.30814 | 0.37594 | 0.33951 | 0.55 | 30 | 0.77929 | 1
6 | 0.42969 | 0.55942 | 0.43129 | 0.42969 | 0.42457 | 0.65 | 30 | 0.77275 | 1
7 | 0.50537 | 0.67437 | 0.50608 | 0.50537 | 0.50464 | 0.6 | 30 | 0.80401 | 1
8 | 0.53754 | 0.74209 | 0.50336 | 0.53754 | 0.54321 | 0.52 | 30 | 0.84483 | 1
9 | 0.58647 | 0.63498 | 0.50524 | 0.58647 | 0.57467 | 0.48 | 30 | 0.86081 | 1
10 | 0.61212 | 0.56566 | 0.51132 | 0.61212 | 0.59536 | 0.45 | 30 | 0.88836 | 1
11 | 0.65715 | 0.54242 | 0.50194 | 0.65715 | 0.60593 | 0.44 | 30 | 0.91613 | 1
12 | 0.70772 | 0.50716 | 0.48962 | 0.70772 | 0.6505 | 0.44 | 30 | 0.94483 | 1
13 | 0.7349 | 0.49313 | 0.50196 | 0.7349 | 0.6757 | 0.46 | 30 | 0.97514 | 1
14 | 0.76258 | 0.46901 | 0.49852 | 0.76258 | 0.69663 | 0.5 | 30 | 0.98801 | 1
15 | 0.80764 | 0.45013 | 0.52421 | 0.80764 | 0.70131 | 0.58 | 30 | 0.99296 | 1
16 | 0.85959 | 0.44761 | 0.57133 | 0.85959 | 0.75141 | 0.7 | 30 | 1 | 1
17 | 1 | 0.49281 | 0.80438 | 1 | 0.9088 | 0.85 | 30 | 0.98986 | 1
18 | 0.98692 | 0.64687 | 0.82438 | 0.98692 | 0.97646 | 1 | 30 | 0.97995 | 1
19 | 0.98692 | 0.72911 | 0.81974 | 0.98692 | 0.9538 | 0.95 | 30 | 0.97213 | 1
20 | 0.94884 | 0.78436 | 0.80105 | 0.94884 | 0.96607 | 0.75 | 30 | 0.81734 | 1
21 | 0.90904 | 0.78354 | 0.79325 | 0.90904 | 0.9423 | 0.6 | 30 | 0.68647 | 1
22 | 0.80101 | 0.72651 | 0.64826 | 0.80101 | 0.79633 | 0.45 | 30 | 0.6159 | 1
23 | 0.70311 | 0.58919 | 0.48538 | 0.70311 | 0.62948 | 0.35 | 30 | 0.57724 | 1